招标文件

**项目编号：**HLCG2024-011

**项目名称：重庆海联职业技术学院**

**低压电工特种作业实训室建设项目**

采购人：重庆海联职业技术学院

采购代理机构：重庆海联职业技术学院招标办

二〇二四年七月

目录

[第一篇投标邀请书 - 3 -](#_Toc165905958)

[一、投标项目内容 - 3 -](#_Toc165905959)

[二、资金来源 - 3 -](#_Toc165905960)

[三、投标人资格要求 - 3 -](#_Toc165905961)

[四、投标、开标有关说明 - 3 -](#_Toc165905962)

[五、保证金 - 4 -](#_Toc165905963)

[六、投标有关规定 - 4 -](#_Toc165905964)

[八、联系方式 - 5 -](#_Toc165905965)

[第二篇项目技术规格、数量及质量要求 - 6 -](#_Toc165905966)

[一、技术项目一览表 - 6 -](#_Toc165905967)

[二、技术参数要求 - 6 -](#_Toc165905968)

[第三篇项目商务要求 - 22 -](#_Toc165905969)

[一、实施时间、地点及验收方式 - 22 -](#_Toc165905970)

[二、质量保证及售后服务 - 23 -](#_Toc165905971)

[三、报价要求 - 24 -](#_Toc165905972)

[四、付款方式 - 24 -](#_Toc165905973)

[五、知识产权 - 24 -](#_Toc165905974)

[六、培训 - 24 -](#_Toc165905975)

[七、其他 - 24 -](#_Toc165905976)

[第四篇资格审查及评标办法 - 25 -](#_Toc165905977)

[一、资格审查 - 25 -](#_Toc165905978)

[二、评标方法 - 26 -](#_Toc165905979)

[三、评标标准 - 27 -](#_Toc165905980)

[四、无效投标条款 - 28 -](#_Toc165905981)

[五、废标条款 - 28 -](#_Toc165905982)

[第五篇供应商须知 - 29 -](#_Toc165905983)

[一、投标人 - 29 -](#_Toc165905984)

[二、招标文件 - 29 -](#_Toc165905985)

[三、投标文件 - 29 -](#_Toc165905986)

[四、开标 - 32 -](#_Toc165905987)

[五、评标 - 32 -](#_Toc165905988)

[六、定标 - 32 -](#_Toc165905989)

[七、中标通知书 - 33 -](#_Toc165905990)

[八、询问、质疑和投诉 - 33 -](#_Toc165905991)

[九、签订合同 - 35 -](#_Toc165905992)

[第六篇合同主要条款和格式合同（样本） - 36 -](#_Toc165905993)

[1.定义 - 36 -](#_Toc165905994)

[2.货物内容 - 36 -](#_Toc165905995)

[3.合同价格 - 36 -](#_Toc165905996)

[4.转包或分包 - 36 -](#_Toc165905997)

[5.质量保证及售后服务 - 36 -](#_Toc165905998)

[6.付款 - 37 -](#_Toc165905999)

[7.检查验收 - 37 -](#_Toc165906000)

[8.索赔 - 37 -](#_Toc165906001)

[9.知识产权 - 37 -](#_Toc165906002)

[10.合同争议的解决 - 38 -](#_Toc165906003)

[11.违约责任 - 38 -](#_Toc165906004)

[12.合同生效及其它 - 38 -](#_Toc165906005)

[第七篇投标文件格式 - 39 -](#_Toc165906006)

[一、经济文件 - 39 -](#_Toc165906007)

[二、技术文件 - 41 -](#_Toc165906008)

[三、商务文件 - 43 -](#_Toc165906009)

[四、其他 - 46 -](#_Toc165906010)

[五、资格文件 - 47 -](#_Toc165906011)

## 第一篇投标邀请书

重庆海联职业技术学院招标办（以下简称：采购代理机构）接受重庆海联职业技术学院的委托，对重庆海联职业技术学院培训设备采购项目进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

### 一、投标项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额**  **（万元）** | **中标人数量**  **（名）** | **备注** |
| 重庆海联职业技术学院  低压电工特种作业实训室建设项目 | 73.9 | 1 |  |

### 二、资金来源

学院自筹资金。

### 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

### 在渝有一家及以上应急管理局特种作业低压电工实操考试实训室建设经验，并通过应急管理局专家组验收。（项目合同、验收报告复印件加盖公章）

### 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请到采购代理机构领取或在重庆海联职业技术学院官网（http://www.hailian.cn）下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2024年7月30日）起20个日历日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2024年7月30日-2024年8月19日17:00（工作时间）报名时需要提供投标人营业执照复印件、法人身份证（正反）复印件以及授权委托书等资料，所有资料均需加盖投标人鲜章。

2.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

2.1招标文件购买方式：银行转账。转账信息如下：

户名：重庆海联职业技术学院

开户行：兴业银行重庆加州支行

账号：346270100100143032

在招标文件发售期内，投标人到重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号重庆海联职业技术学院招投标办公室，购买招标文件。

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（五）投标地点：重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号（重庆海联职业技术学院后勤与资产管理处）

（七）投标截止时间：2024年8月22日北京时间上午10：00钟

（八）开标时间：2024年8月22日北京时间上午10：00钟

（九）开标地点：同投标地点

### 五、保证金

本次招标不收取保证金

### 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆海联职业技术学院官网（http://www.hailian.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆海联职业技术学院招标办领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（七）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 八、联系方式

**（一）采购人：重庆海联职业技术学院**

联系人：李老师

电话： 13628217286

传真：

地址：

**（二）采购代理机构：重庆海联职业技术学院招标办**

联系人：任老师

电话：023-67452369

传真：

地址：

## 第二篇项目技术规格、数量及质量要求

### 一、技术项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 低压电工实操考核室 | 1间 | 须符合《渝应急发[2021]100号》要求 |
| 2 | 公共科目一、三考核室 | 1间 | 须符合《渝应急发[2021]100号》要求 |
| 3 | 公共科目四考核室 | 1间 | 须符合《渝应急发[2021]100号》要求 |
| 4 | 理论考核室 | 1间 | 须符合《渝应急发[2021]100号》要求 |
| 5 | 候考室 | 1间 | 须符合《渝应急发[2021]100号》要求 |
| 6 | 考核监控设备 | 1批 | 须符合《渝应急发[2021]100号》要求 |
| 7 | 工具器材室 | 1间 |  |

### 二、技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | 建设内容 |
| 1 | 低压电工实操考核室 | ★一、建设要求  1.场地必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  2.实操考核设备必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  3.项目验收以重庆市应急管理局考试中心专家组验收合格为准。  二、建设内容  （一）特种作业低压电工作业安全技术实操考核系统：25套。  1、采用实物仿真的解决方案，完全满足标准中要求的实训和考试功能。  1）模块功能必须完全覆盖了《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》的考核要点：  K21三相异步电动机单向连续运转（带点动控制）的接线  K22三相异步电动机正反转控制线路的接线  K23带熔断器（断路器）、仪表、互感器的电动机控制线路的接线  K24单相电能表带照明灯的接线  K25间接式三相四线有功电能表的接线  2）采用模块化设计；各操作模块的工作电源具有锁定控制功能；  3）具有安全性；各操作模块的工作电源的电压为安全电压，保证了考生的操作安全行为；  4）模块电路连接线采用端子排的接线方式，布线、接线、电气元件和设备的安装等必须符合国家相关电气安装标准，线槽尺寸不小于30cmx30cm应保证导线总截面积不大于线槽截面积的75%；  5）设备具有可靠性和实用性；所有器件需经过3C认证及国家相关标准；各控制模块能实现同一个功能的所有电路的接法，与实际电路的连接完全相同。  2、系统组成  系统由可移动实操平台、仪器仪表测试屏、可更换考核单元模块等组成。  3、可移动实操平台  平台由优质钢材成型喷塑而成，尺寸不小于1900x700x1700（mm），均分为三个可独立实操的考试区域，每个区域即可作为单独的考试位，也可不相邻的两个区域作为两个独立的考试位，非考试时三个区域都可作为培训实操作工位。实操台面为防火防潮绝缘板（厚度不小于24mm），实操平台配置3个抽屉，用于放置线材和工具。平台上具有考核单元模块的固定装置，能方便快捷的更换和固定单元模块。  4、仪器仪表测试屏  为确保设备的安全，测试屏面板为有机玻璃，采用UV喷绘工艺，真彩256色，色彩鲜艳；表面再贴有大于等于1毫米厚的绝缘材料，使面板图形和线条完全不可能被磨掉，被油污弄脏可方便的擦去，长期使用仍可光泽如新；材料具有绝缘功能，可防止设备面板漏电造成安全事故。  测试屏嵌入以下所需测试仪器仪表和功能单元：  1)控制及交流电源部分  三相固定380V交流电源，相间、线间及直接短路或过载由单片机全程自动监控自动保护。电流型电压型漏电开关开启后由启动和停止按钮控制实训台工作电源。具有告警和复位功能。具有各相电压实时监测显示功能。输入三相固定380V交流电源，经隔离降压为低压安全电压。安全电压模拟驱动交流设备及配件，比如交流灯泡，电动机等配件，确保设备的安全操作性。  2）漏电空气开关、启动按键、停止按键、锁电开关3组。  ★3）智能检测系统模块  A.可视化智能练习系统，接线对与错自动检测，方便教学，提高学习效率；  B.可视化智能检测系统，实现带电检测功能，接线对与错自动检测等，提高考核效率；  C.语音提示系统，对考核注意事项进行提示，考核时间倒计时提示，考核结果是否通过进行自动语音提示，自动评分等；  D.可视化界面提供考核技术资料等；  E.能自适应寻址匹配网络，自动上传下载相关数据。  ★4)自适应阻容测试单元  能按照重庆特种作业最新验收标准的相关规定，进行阻容功能的自适应测试，智能判断是否符合相关标准并上传相关数据。  ★5)可更换考核单元模块  可更换考核单元模块必须符合和满足《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》的考试要点，考生所接供电电源端子必须从工位绝缘板左上方引入。所有器件需经过3C认证及国家相关标准。所有标识必须符合国家安全标识，附有合格证。具体包括以下模块：  1）三相异步电动机单向连续运转（带点动控制）的接线模块  模块能完成三相电动机单向连续运转（带点动控制）的所有接线实操功能，完成计时考核功能。  2）三相异步电动机正反转控制线路的接线模块  模块能完成三相电动机正反转控制线路的所有接线实操功能，完成计时考核功能。  3）带熔断器（断路器）、仪表、互感器的电动机控制线路的接线模块  模块能完成三相电动机带熔断器（断路器）、仪表、互感器的所有接线实操功能，其中单相电流检测改为使用三组电流互感器和电流表测量三相电路的电流值，电流表显示的电流值应是电路中真实的实际电流值，完成计时考核功能。  4)单相电能表带照明灯的接线模块  模块能完成单相电能表带照明灯的所有接线实操功能，其中日光灯的镇流器改为电子镇流器，控制电路做相应改动，完成计时考核功能。  5）间接式三相四线有功电能表的接线模块  模块能完成间接式三相四线有功电能表的所有接线实操功能，其中三相电能表电路的用电负载采用电机代替，完成计时考核功能。  （二）三相变压器：2台。  箱式隔离，功率20KVA。输入电压、三相五线380V。输出、三相五线36V。电压变动率、1.5≦%。输出波形失真度、无失真（与输入波形比较）。绝缘等级、F级。工作效率≧95%。适用频率50/60HZ。噪音≦35dB（一公尺内）。  （三）三相变压器防护栏：2套。  玻璃钢绝缘围栏  （四）三项荷载电机：25台。  纯铜、180W/36V  （五）工具：30套。  一字启、十字启、剥线钳、尖嘴钳、钢丝钳、电工剪、工具箱等  （六）仪表：1批  摇表（250V、500V、1000V)、钳表等各5台，接地电阻测试仪10台、指针万用表外磁30块，数字式万用表30块，数字感应式电笔30只，氖灯电笔30只等。  （七）劳保用品：1批。  安全带、登高板、脚扣、携带型接地线各2套，安全帽4套、防护眼镜4套、绝缘手套6套、绝缘鞋6双等。  （八）工具器材桌：12张。  防静电，尺寸不小于1200\*600\*700mm  （九）考评办公桌椅：1套。  办公桌：尺寸不小于1200\*700\*700cm，钢木结构，承重≥300KG；  办公椅：尺寸不小于900\*500\*470mm，不锈钢支架，透气网布，承重≥150KG。  （十）身份证读卡器：1套。  集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合”验证。该产品采用台式设计，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。可读取二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的全部信息.  （十一）铭牌：1批。  考核规章制度、警示标志等符合《渝应急发[2021]100号》规格。  （十二）绝缘胶垫：1批。  10KV高压绝缘胶垫，厚5mm，符合《渝应急发[2021]100号》规格  （十三）安装及辅材：1批。  配电箱、接地线、电源线管材等。  （十四）教材2本，招标人为第一完成单位，中标人须全力协助招标人完成教材的编辑、审稿、定稿及发行。  （十五）实用新型专利4件，招标人为第一完成单位，中标人须全力协助招标人完成专利的撰写和申报。 |
| 2 | 公共科目  一、三考核室 | ★一、建设要求  1.场地必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  2.实操考核设备必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  3.项目验收以重庆市应急管理局考试中心专家组验收合格为准。  二、建设内容  1.电脑桌凳：10套。  电脑桌：尺寸不小于700\*500\*750mm，钢木结构，40\*40\*1.5mm方管支架，桌面厚25mm；桌角圆弧防撞设计。  凳子：尺寸不小于350\*250\*450mm，钢木结构，40\*40\*1.5mm方管支架，凳面厚25mm。  2.考评办公桌椅：1套。  办公桌：尺寸不小于1200\*700\*700cm，钢木结构，承重≥300KG；  办公椅：尺寸不小于900\*500\*470mm，不锈钢支架，透气网布，承重≥150KG。  3.身份证读卡器：1套。  集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合”验证。该产品采用台式设计，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。可读取二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的全部信息.  4.铭牌：1批。  考核规章制度、警示标志等符合《渝应急发[2021]100号》规格，  5.静电地板：33平。  防静电地板，支架承载能力不低于200kN，龙骨厚度不低于0.8，地板规格600×600×40mm。每平方米承重≥600KG，系统电阻105~10欧姆，防火等级别B1级，耐磨性能：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。地板集中载荷为270KG，均布载荷1200KG，安装高度为150mm-200mm（地面到版面高度）.  6.多媒体讲台：1套。  尺寸不小于800\*680\*1000mm，钢木结构，优质冷轧钢板，厚度1.0mm。  7.多媒体播放器：1套。  频率响应：20Hz-20KHz，灵敏度：92dB，额定阻抗：8Ω，额定功率：120W-240W  最大声压：92dB，低频：1×10寸120磁50芯，高频：远程号角高音80磁35芯。  功放1台、独立开模外观，黑色、金色搭配，时尚独特，蓝色显示屏，内调式音量控制，双声道大功率东芝管放大输出，蓝牙、U盘播放SD卡播放，带光纤、同轴功能  LED数字显示屏，REC录音功能  三路麦克风输入，全面音效调节功能颜色：黑色  输出功率：150W+150W  输入灵敏度：>103rms  信噪比：≥81dB  频率响应：20HZ-20KHZ  额定阻抗：4Ω-8Ω  电源要求：AC220V±10%50-60Hz  1拖2U段调频无线话筒，红外对频数字处理.2通道200个频率，内设多频段可调频段.自带高级扫频功能，有效防止串频和外界干扰，调试真正实现智能化操作，轻松完成。三段无线距离可调.  2通道UHF无线信号，每通道四频段变频，  话筒精细合金工艺外壳，经久耐用，2支话筒可互换使用  内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度  内置电池电量显示，低电闪烁提示功能，  发射功率：10db  工作范围：40-100米，无线距离可调.  技术参数：  载波频率：UHF600MHZ-840MHZ，主机工作电压：DC--12V-14V2A，  工作电流：300mHA，功耗：5W，接收灵敏度：-105dbM，音频输出电压：1V，邻频干扰抑制：>60dB，麦克风功耗：120mAh，咪芯指向性：（手持）心形指向，（会议）背极电容式窄角超指向性，（领夹、头戴）超心形指向。发射功率：>+10dBM(10MW)，麦克风功耗：120MhA，频率稳定度：+—0.001%，失真度THD：<0.01%，  8.吸顶音响：1对。  20W同轴吸顶广播音响。  9.UPS备用电源：1套。  规格、5KL额定功率（kW)24、输入、额定电压380VAC、输入电压范围380VAC±25%、额定频率50Hz（可定制60Hz）、输入频率范围±5%、输入电流谐波成份≤3%、输入功率因数≥0.95、频率跟踪范围47.5Hz~52.5Hz超出频率跟踪范围后UPS输出频率50Hz±0.5%、频率跟踪速率（0.5～2）Hz/s、输出额定电压380VAC、输出电压范围±1%、电压相位偏差120°±1°、电压不平衡度平衡负载＜1%；50%不平衡负载＜3%；100%不平衡负载＜5%、波形失真度纯正弦波，阻性负载时≤2.5%；非线性负载时＜3%、过载能力125%可持续10分钟；过载150%可持续60秒、波峰系数3：1、电池额定电压384VDC（可定制192VDC，240VDC，280VDC，480VDC，576VDC及其它）、电池类型2V/6V/12V密封免维护蓄电池、标准配置方式32节/12V（可调28-34节）、后备时间由电池容量确定后备时间、系统电压瞬变恢复时间＜10ms、切换时间市电←→电池：0ms；逆变←→旁路：≤2ms、防护等级IP30（可订制IP等级）、电源效率≥90%（逆变满负载），≥97%（ECO模式）、噪音≤55dB(1米)、平均无故障时间（MTBF）45万小时、接地电阻TN-S制式、通讯接口RS-232；RS-485；RS-422；CAN（可订制RJ-45、SNMP）、冷却方式风冷、箱体颜色黑色，可订制其它颜色、环境温度0℃～45℃、相对湿度0～93%，不结露、海拔高度≤2000m。 |
| 3 | 公共科目四  考核室 | ★一、建设要求  1.场地必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  2.实操考核设备必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  3.项目验收以重庆市应急管理局考试中心专家组验收合格为准。  二、建设内容  （一）消防灭火仿真系统：3套。  1、必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》；  2、提供三种仿真灭火器（二氧化碳、干粉、水基），灭火器瓶身、喷口、压把外观，并支持电量提醒功能；  3、计算机  CPU：性能不低于IntelCorei3；  存储器：≥8GB；  独显：≥2G；  硬盘：≥120G固态硬盘；  分辨率：≥1920×1080；  4、视觉成像设备：≥55英寸液晶显示器；  5、实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。  6、系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。  7、采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。  8、实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而步发生变动，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变。  系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。  采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。  9、满足国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5米判断等要点。  （二）心肺复苏考试模拟人：3套。  三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。  1）方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。  2）方式二：模拟考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，正确按压30次，正确吹气2次，完成5个循环操作。  3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，任意（包括正确与错误）按压30次，吹气2次完成5个循环操作。  （三）考评办公桌椅：1套。  办公桌：尺寸不小于1200\*700\*700cm，钢木结构，承重≥300KG；  办公椅：尺寸不小于900\*500\*470mm，不锈钢支架，透气网布，承重≥150KG。  （四）身份证读卡器：1套。  集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合”验证。该产品采用台式设计，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。可读取二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的全部信息.  （五）铭牌：1批。  考核规章制度、警示标志等符合《渝应急发[2021]100号》规格， |
| 4 | 理论考核室 | ★一、建设要求  1.场地必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  2.实操考核设备必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  3.项目验收以重庆市应急管理局考试中心专家组验收合格为准。  二、建设内容  1.电脑桌凳：83套。  电脑桌：尺寸不小于700\*500\*750mm，钢木结构，40\*40\*1.5mm方管支架，桌面厚25mm；桌角圆弧防撞设计。  桌凳：尺寸不小于350\*250\*450mm，钢木结构，40\*40\*1.5mm方管支架，凳面厚25mm。  2.多媒体讲台：1套。  尺寸不小于800\*680\*1000mm，钢木结构，优质冷轧钢板，厚度1.0mm。  3.多媒体播放器：1套。  频率响应：20Hz-20KHz，灵敏度：92dB，额定阻抗：8Ω，额定功率：120W-240W  最大声压：92dB，低频：1×10寸120磁50芯，高频：远程号角高音80磁35芯.  功放1台、独立开模外观，黑色、金色搭配，时尚独特，蓝色显示屏，内调式音量控制，双声道大功率东芝管放大输出，蓝牙、U盘播放SD卡播放，带光纤、同轴功能  LED数字显示屏，REC录音功能  三路麦克风输入，全面音效调节功能颜色：黑色  输出功率：150W+150W  输入灵敏度：>103rms  信噪比：≥81dB  频率响应：20HZ-20KHZ  额定阻抗：4Ω-8Ω  电源要求：AC220V±10%50-60Hz  1拖2U段调频无线话筒，红外对频数字处理.2通道200个频率，内设多频段可调频段.自带高级扫频功能，有效防止串频和外界干扰，调试真正实现智能化操作，轻松完成。三段无线距离可调.  2通道UHF无线信号，每通道四频段变频，  话筒精细合金工艺外壳，经久耐用，2支话筒可互换使用  内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度  内置电池电量显示，低电闪烁提示功能，  发射功率：10db  工作范围：40-100米，无线距离可调.  技术参数：  载波频率：UHF600MHZ-840MHZ，主机工作电压：DC--12V-14V2A，  工作电流：300mHA，功耗：5W，接收灵敏度：-105dbM，音频输出电压：1V，邻频干扰抑制：>60dB，麦克风功耗：120mAh，咪芯指向性：（手持）心形指向，（会议）背极电容式窄角超指向性，（领夹、头戴）超心形指向。发射功率：>+10dBM(10MW)，麦克风功耗：120MhA，频率稳定度：+—0.001%，失真度THD：<0.01%，  4.吸顶音响：3对。  不低于20W同轴吸顶广播音响。  5.静电地板：152平。  防静电地板，支架承载能力不低于200kN，龙骨厚度不低与0.8，地板规格600×600×40mm。每平方米承重≥600KG，系统电阻105~10欧姆，防火等级别B1级，耐磨性能：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。地板集中载荷为270KG，均布载荷1200KG，安装高度为150mm-200mm（地面到版面高度）.  6.考评办公桌椅：1套。  办公桌：尺寸不小于1200\*700\*700cm，钢木结构，承重≥300KG；  办公椅：尺寸不小于900\*500\*470mm，不锈钢支架，透气网布，承重≥150KG。  7.身份证读卡器：1套。  集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合”验证。该产品采用台式设计，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。可读取二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的全部信息.  11.铭牌：1批。  考核规章制度、警示标志等符合《渝应急发[2021]100号》规格，  12.机房综合布线：1批。  安装所需的光纤、光模块、6类网线、各线材、管材、辅材、设备及配件等，符合《渝应急发[2021]100号》规格。  13.UPS备用电源：1套。  规格、30KL额定功率（kW)24、输入、额定电压380VAC、输入电压范围380VAC±25%、额定频率50Hz（可定制60Hz）、输入频率范围±5%、输入电流谐波成份≤3%、输入功率因数≥0.95、频率跟踪范围47.5Hz~52.5Hz超出频率跟踪范围后UPS输出频率50Hz±0.5%、频率跟踪速率（0.5～2）Hz/s、输出额定电压380VAC、输出电压范围±1%、电压相位偏差120°±1°、电压不平衡度平衡负载＜1%；50%不平衡负载＜3%；100%不平衡负载＜5%、波形失真度纯正弦波，阻性负载时≤2.5%；非线性负载时＜3%、过载能力125%可持续10分钟；过载150%可持续60秒、波峰系数3：1、电池额定电压384VDC（可定制192VDC，240VDC，280VDC，480VDC，576VDC及其它）、电池类型2V/6V/12V密封免维护蓄电池、标准配置方式32节/12V（可调28-34节）、后备时间由电池容量确定后备时间、系统电压瞬变恢复时间＜10ms、切换时间市电←→电池：0ms；逆变←→旁路：≤2ms、防护等级IP30（可订制IP等级）、电源效率≥90%（逆变满负载），≥97%（ECO模式）、噪音≤55dB(1米)、平均无故障时间（MTBF）45万小时、接地电阻TN-S制式、通讯接口RS-232；RS-485；RS-422；CAN（可订制RJ-45、SNMP）、冷却方式风冷、箱体颜色黑色，可订制其它颜色、环境温度0℃～45℃、相对湿度0～93%，不结露、海拔高度≤2000m。 |
| 5 | 候考室 | ★一、建设要求  1.场地必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  2.实操考核设备必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  3.项目验收以重庆市应急管理局考试中心专家组验收合格为准。  二、建设内容  （一）自动叫号系统：1套。  1、机柜：21.5寸一体式豪华落地式取号机机柜，外型美观大方，流线型设计，材质为钢，采用进口汽车金属烤漆外壳。  机身规格：尺寸不小于高1500mm×宽370mm×厚490mm  2、21.5寸液晶显示器，对比度500，分辨率1920\*1080  3、触摸屏：21.5寸防爆电容触摸屏单点寿命超5000万次以上，分辨率：4096\*4096  4、系统打印机：面板入式打印机（80mm纸宽）/自动切纸  打印速度：≥150mm/秒/打印头  寿命：≥100万次  零故障，维护方便，可随时转换  5、控制主机：主板：专业排队工控主机(板载采用最新IntelatomI3双核低功耗CPU和板载显卡。采用正版win7操作系统  内存：4GDDR3硬盘：128G固态硬盘  6、无线模块：无线通信绿色频段(载频433MHz)进行无线通讯，不影响周围环境中电气设备的使用。可靠通讯距离30-60M.通讯控制器：规格：内置集成模块  供电方式：单独供电DC12V  通讯协议：RS485  7、内置身份证读卡器  8、预留安装口：摄像头、扫描  9、音响系统：内置150W恒压功放，左右2个声道喇叭。  （二）无线呼叫器（8台）  1、最新通信控制技术（非轮询扫描方式），响应速度远远快于轮询扫描方式，并且响应时间确定，30个以内窗口响应时间≦1.0S（视距无线覆盖区域）。  2、多功能液晶显示，黑底白字，显示2位等待人数，4位排队号码。  3、二十一键多功能键盘，Shift+“按键”可以实现复合键功能及部分英文字符输入。  4、具有转移呼叫功能，可以转移到队列。  5、员工登录功能（专门的登录键），员工输入工号(ID)和密码登录。  6、具备求助功能，当按下求助键后，后台控制软件能发送信息给业务经理或者语音提示那个业务窗口求助(需后台软件支持)。  7、等待人数变化提醒功能，当等待人数从0到1时蜂鸣器提醒1次。  8、可特呼任何能输入的数字及混合号码，并可无限制重呼。  9、能和本公司评价器无缝对接，呼叫器直接控制评价器各种功能，减少客户投资。  10、高可靠性，整个硬件及软件设计经过10年的验证和改进，成熟可靠，并针对呼叫器特殊情况，每个呼叫器单独供电，避免一般总线供电短路烧线的情况。  11、可选的通信方式：RS485通信速率38400-8-n-1；无线通信频率430-500Mhz，发送功率10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm室外空旷地通信距离200米，室内通信距离根据现场环境不同而有所不同。  12、呼叫器供电采用+5V(±10%)低压供电。  13、外形尺寸：≥14.3cmx8.5cmx3cm  LED窗口屏(8个)Ø3.75LED点阵模块、单红色、16点阵、解像度64点×32点、2行8位汉字显示，黑色铝合金边框（内置无线接收模块）  同步软件(1套)同步P1.8LED注：设备满足考试所有要求。  （三）多媒体讲台：1套。  尺寸不小于800\*680\*1000mm，钢木结构，优质冷轧钢板，厚度1.0mm。  （四）多媒体播放器：1套。  频率响应：20Hz-20KHz，灵敏度：92dB，额定阻抗：8Ω，额定功率：120W-240W  最大声压：92dB，低频：1×10寸120磁50芯，高频：远程号角高音80磁35芯。  功放1台、独立开模外观，黑色、金色搭配，时尚独特，蓝色显示屏，内调式音量控制，双声道大功率东芝管放大输出，蓝牙、U盘播放SD卡播放，带光纤、同轴功能  LED数字显示屏，REC录音功能  三路麦克风输入，全面音效调节功能颜色：黑色  输出功率：150W+150W  输入灵敏度：>103rms  信噪比：≥81dB  频率响应：20HZ-20KHZ  额定阻抗：4Ω-8Ω  电源要求：AC220V±10%50-60Hz  1拖2U段调频无线话筒，红外对频数字处理.2通道200个频率，内设多频段可调频段.自带高级扫频功能，有效防止串频和外界干扰，调试真正实现智能化操作，轻松完成。三段无线距离可调.  2通道UHF无线信号，每通道四频段变频，  话筒精细合金工艺外壳，经久耐用，2支话筒可互换使用  内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度  内置电池电量显示，低电闪烁提示功能，  发射功率：10db  工作范围：40-100米，无线距离可调.  技术参数：  载波频率：UHF600MHZ-840MHZ，主机工作电压：DC--12V-14V2A，  工作电流：300mHA，功耗：5W，接收灵敏度：-105dbM，音频输出电压：1V，邻频干扰抑制：>60dB，麦克风功耗：120mAh，咪芯指向性：（手持）心形指向，（会议）背极电容式窄角超指向性，（领夹、头戴）超心形指向。发射功率：>+10dBM(10MW)，麦克风功耗：120MhA，频率稳定度：+—0.001%，失真度THD：<0.01%，  （五）吸顶音响：1对。  20W同轴吸顶广播音响。  （六）身份证读卡器：1套。  集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合”验证。该产品采用台式设计，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。可读取二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的全部信息.  （七）铭牌：1批。  考核规章制度、警示标志等符合《渝应急发[2021]100号》规格。 |
| 6 | 考核监  控设备 | ★一、建设要求  1.场地必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  2.实操考核设备必须满足重庆市安监局（应急管理局）《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》、《渝应急发[2021]100号》及重庆特种作业最新验收标准的相关要求。  3.所有考核监控设备应接入市级应急专用网络系统，实现与重庆市安全生产考试中心远程视频巡查系统平台软件的无缝对接接入并实现统一管理控制等操作。  4.项目验收以重庆市应急管理局考试中心专家组验收合格为准。  二、建设内容  （一）网上巡查筒型摄像机：7台。  1、产品符合《国家应急管理部网上巡查系统视频标准技术规范》；  2、符合标准：产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018。  3、不低于400万筒型网络摄像机，采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0LuxwithIR；  4、采用2.7～12mm镜头，水平视场角93°～30°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸2560×1440；  5、支持MicroSD卡(最大支持256G)本地存储；  6、具有≥1个内置麦克风；具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口；  7、具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；  8、内置“H.264及H.265编码算法嵌入式软件”。  （二）高清半球摄像机：9台。  1、产品符合《国家应急管理部网上巡查系统视频标准技术规范》；  2、符合标准：产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018。  3、不低于400万筒型网络摄像机，采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0LuxwithIR；  4、采用2.7～12mm镜头，水平视场角93°～30°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸2560×1440；  5、支持MicroSD卡(最大支持256G)本地存储；  6、具有≥1个内置麦克风；具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口；  7、具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；  8、内置“H.264及H.265编码算法嵌入式软件”。  （三）高清球式摄像机：5台。  1、产品符合《国家应急管理部网上巡查系统视频标准技术规范》；  2、符合标准：产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018。  3、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.8"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0LuxwithIR；  4、采用4.8mm-110mm镜头，23倍光学变倍、16倍数字变倍；水平视场角55°～2.7°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；图像尺寸2560×1440；  5、支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(256G)本地存储；  6、具有智能分析功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警；支持宽动态、白平衡；水平及垂直调节角度：水平范围360°；垂直范围-15°～90°；水平转速：0.1°～160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s；垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s；支持300个预置点；8条巡航扫描，每条可设置32个预置点，支持断电记忆；  7、具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出接口；  8、电源接口AC24V；红外照射距离≥150米；防护等级：IP66；  9、内置“H.264及H.265编码算法嵌入式软件”。  （四）高清双目摄像机：2台。  400万臻全彩双目广角摄像机全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20：9分辨率可达3040×1368@25fps支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态1个内置麦克风，高清拾音20米柔光灯补光符合IP66防尘防水设计。  （五）网上巡查视频安全存储平台：1台。  1、产品符合《国家应急管理部网上巡查系统视频标准技术规范》；  2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018；  3、支持不低于64路网络视频输入；最大输入带宽为384Mbps，支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览，支持≥64路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率；  4、支持对64路视频流进行压缩；支持对1600W/1200W/800W/600W/500W/400W/1080P/720P/D1分辨率的视频流进行压缩编码，压缩后的视频分辨率不变，视频无跳帧，清晰度不变（提供检测报告）；  5、具有9个SATA接口和1个eSATA接口，单盘最大容量支持10TB硬盘；  6、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；  7、支持16路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式；  8、具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口，HDMI接口输出最大支持4K分辨率；具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，≥1个RS485，≥1个RS232，≥4个USB接口；≥16路报警输入，≥4路报警输出接口；  9、内置“网络硬盘录像机嵌入式管理软件”。  （六）监控级6T硬盘：10个。  SATA/6T，监控专用  （七）48口接入交换机（POE)：1台。  24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP千兆光口、交换容量336Gbps、包转发率42Mpps、支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤、24个电口支持PoE和PoE+，输出功率：370W，单口最大输出功率30W。  （八）8口千兆交换机（POE)：2台。  （九）理线架：1个。  金属材质、表面磷化电镀处理、19寸标准机柜尺寸   1. PDU插座：5个。   不小于19英寸，360度旋转，铝合金材质，不小于1.8米，不小于10A。  （十一）显示器：2台。  尺寸不低于27英寸，显示比例16:9、电源输入12V⎓3.0A、分辨率1920x1080、额定功率36W、最大刷新率165Hz、屏幕尺寸27英寸、响应时间1ms（TYP）、对比度角度178(H)/178(V)、产品尺寸（含底座）612.3(L)x170(W)x451.7(H)mm、亮度250nits（TYP）、对比度1000:1、壁挂尺寸75mm×75mm、色彩16.7M、前倾后仰-5°±2~+15°±2、DP接口1个、HDMI接口1个、音频接口1个、DCIN电源接口1个。  （十二）监控显示器：1台。  尺寸不低于75英寸，分辨率：3840x2160、可视角度：178°、背光：直下式、刷新率：120Hz  处理器和存储：CPU：CortexA35四核、内存：2GB、GPU：G31MP2、闪存：32GB  无线配置：WiFi双频2.4GHz/5GHz、红外：支持、蓝牙：支持蓝牙5.0  接口及数量：HDMI：2个（含一个ARC）、AV：1个、模拟信号/DTMB：1个、USB：2个、以太网：1个、音频输出：S/PDIFx1个、扬声器立体声扬声器2x10W。  （十三）监控电源：16个。  （十四）五类非屏蔽双绞线：1件。  符合国标，不小于300米/件。  （十五）光纤：1条。  不少于100米光纤  （十六）光纤转HDMI转换器：2对。  （十七）电源线：100米。  （十八）安装及辅材：1批。  线槽、水晶头、安装辅材、安装调试。   1. HDMI线10根，长度≥10米。 2. 监控机柜：1台。   容量不小于22U，尺寸不小于600×600×1200，材质：冷轧钢，后门类型：单开网门，前门类型：单开玻璃门。 |
| 7 | 工具器材室 | 1. 货架置物架6个   材质：冷轧钢，四层-主架，承重不低于100kg，层长200\*宽50\*高200cm白色   1. 零件物料盒150个   胶筐长方形盒子，不带盖，≥410\*300\*150MM，蓝色   1. 打印机2台   黑白激光，A4，自动双面，扫描复印打印一体，带稿纸输入器；最大输入容量（纸张）≥250页、进纸容量≥250页；最大输出容量（纸张）≥150页、出纸量≥150页；1个主进纸盒，容量≥250页、纸张处理（出纸）≥150页；打印速度：黑白（标准，A4）≥33页/分钟，黑白（双面打印，A4）≥20面/分钟。 |

## 项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

### 一、实施时间、地点及验收方式

※（一）实施时间

中标人应在采购合同签订后45个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）实施地点

实施地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.本项目自安装调试完成之日起试运行期为30个日历日。在试运行期间未出现质量问题，由采购人组织竣工验收，形成验收报告。

4. 中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5. 中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供不少于壹年的免费质保期。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在投标文件中予以明确说明，并提供产品制造商售后服务承诺函等证明文件。

※5.投标人需承诺项目验收后若出现学校校区搬迁等情况，需要对本项目涉及标的进行搬迁时，免费为用户提供一次重庆市内搬迁服务，投标时需出具相关承诺证明。

（二）售后服务内容

投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为用户提供7\*24技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供7\*24免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

中标人接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

中标人或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 三、报价要求

投标报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、付款方式

本项目由采购人付款：

（一）合同签订前成交供应商以转账方式向采购人缴纳5%的履约保证金；转账信息如下：

户名：重庆海联职业技术学院

开户行：兴业银行重庆加州支行

账号：346270100100143032

（二）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，项目经过学校相关部门验收通过后，向采购人出具项目验收报告；  
（三）成交供应商提交采购合同、验收报告、发票等材料，向采购人申请付款；  
（四）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付55%的合同款；  
（五）采购人建设项目经过渝北区应急管理局或重庆市应急管理局相关专家验收后，向成交供应商支付45%的合同款；  
（六）验收合格1年后十个工作日内，成交供应商提出申请，采购人无息退还履约保证金。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、培训

中标人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇资格审查及评标办法

### 一、资格审查

依据采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；  投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.2023年度财务报表（包含但不仅限于资产负债表、损益表、现金流量表），如本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供2023年度财务报表的，可提供银行出具的资信证明复印件。  2.最近一个月财务报表（包含但不仅限于资产负债表、损益表）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）  2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。  3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | **1.投标人提供书面声明（见格式文件）；**  **2.采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与采购活动。** |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

### 三、评标标准

（一）评审因素

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 投标报价  （50%） | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分  （25%） | 25 | 针对本项目制定专门的履约方案，履约方案中应有：场地规划、设备规划、供货计划，保障措施，质量保障、售后服务等。  方案完整性强、且科学、合理、可行性强得25分；方案比较完整，比较科学、合理、可得10分，方案完整性一般；科学、合理、可行性一般得5分；方案不完整，不科学、不合理和未提供方案的得0分。 | 提供履约方案并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务部分  （25%） | 25 | 履约承诺（5分）  投标人承诺一次性验收合格得5分，不承诺一次性验收合格得0分。 | 提供证书承诺书，加盖投标人公章。 |
| 业绩（20分）  投标人提供2021年至投标截止时间在渝特种作业低压电工实操考核业绩案例每有1个业绩得5分，满分20分，不满足或未提供的得0分。 | 提供合同复印件加盖投标人公章。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

### 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 第五篇供应商须知

### 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反采购法等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

### 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆海联职业技术学院官网（http://www.hailian.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

**2.本项目不接受通过邮寄方式递交投标文件。**

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

### 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 五、评标

见第四篇“评标”内容。

### 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆海联职业技术学院官网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照采购质疑和投诉办法及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆海联职业技术学院财务处提起投诉。

2.投标人应按照采购质疑和投诉办法及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向重庆海联职业技术学院财务处提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，重庆海联职业技术学院财务处自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 第六篇合同主要条款和格式合同（样本）

### 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

### 2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

### 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

### 4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇项目商务要求”中的要求处理。

### 6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇商务条款”中关于付款方式的约定。

### 7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

### 8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

### 9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

### 11.违约责任

按国家相关采购法律有关条款，或由供需双方约定。

### 12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 第七篇投标文件格式

### 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
|  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： | | | |
| 备注： | | | |

投标人法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）（签字或盖章）

年月日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、规格型号** | | **制造商** | **原产地** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | |  |  | / |  |  |  |
| 9 |  |  | |  |  | / |  |  |  |
| 10 |  |  | |  |  | / |  |  |  |
| 11 | …… |  | |  |  | / |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  | | | | | | |

投标人：法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）（签字或盖章）

年月日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人：法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）（签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2 份，电子文档份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年月日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人：法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）（签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

### 四、其他

其他与项目有关的资料（自附）

### 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年月日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：投标人法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年月日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）1.2023年度财务报表（包含但不仅限于资产负债表、损益表、现金流量表），如本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供2023年度财务报表的，可提供银行出具的资信证明复印件。

2.最近一个月财务报表（包含但不仅限于资产负债表、损益表）。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年月日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）